| ITEM | HALLAZGO | AMENAZA | OBSERVACIONES | ÁREA | LUGAR | Accion de Mejora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ineficiente Gestión del Riesgo | Pérdida total de información, disponibilidad, integridad y fuga de información. | La infraestructura y el Software presenta un alto riesgo de pérdida y fuga de información por falta de control, supervisión y malas prácticas. | Gestión y Gobierno TI | Sede Central | Con la implementación del comité de seguridad y privacidad de la información y con los nuevos protocolos y procedimientos del Sistema de Seguridad y privacidad de la información, se estara implementando controles y asegurando la protección y control de la información. |
| 2 | Falta de informes y actas | No se encuentran informes de desempeño del área de TI, ni actas de comité de seguridad. | Se presentan informes de supervisión para la gestión del pago, sin embargo, no se encuentra un informe de desempeño del área. | Gestión y Gobierno TI | Sede Central | Diseñar e implementar un informe que permita evienciar el estado y desempeño del área. Con la Implementacon del comité de seguridad de la información se estaria diligenciando las actas respectivas las cuales permitiran evidenciar la decisiones en las políticas y controles de seguridad. |
| 3 | falta optimización de recursos | Inadecuada destinación del talento humano para las tareas de TI. | No existe una adecuada escalabilidad de la atención del soporte técnico, casos simples de fotocopiadoras o teleconferencias son atendidas por ingenieros. este recurso debe desarrollar labores de mayor rigor técnico en la institución. | Gestión y Gobierno TI | Sede Central | Ubicar los ingenieros de sistemas en un oficina en la cual no los perturben con requerimientos de primer nivel, como son servicios de fotocopiado, apoyo a las video conferencias, herramientas ofimaticas etc., permitiendo que desarrollen activiades estratejicas y de mayot rigor tecnologico. |
| 4 | El área de TI no cuenta con un líder técnico, ni una adecuada estructura para el cumplimiento de sus objetivos. | Falta de planeación, visión estratégica, depreciación de procesos. | El establecimiento de procesos de gestión, estructuras, roles y responsabilidades organizativos, actividades fiables y reproducibles y habilidades y competencias, son necesarias para el cumplimento de los objetivos del área de TI. | Gestión y Gobierno TI | Sede Central | Contar con un cargo de carreras administrativa |
| 5 | No existe una arquitectura común compuesta por los procesos de negocio, la información, los datos, las aplicaciones y las capas de la arquitectura tecnológica para que de manera eficaz y eficiente se desarrollen las estrategias de la entidad y de TI. | Altos costos en la administración, actualización, modificación, mantenimiento y soporte de la arquitectura de TI. | Las aplicaciones SIP y Personería en línea están desarticuladas entre sí y tampoco cuentan con El "Inicio de Sesión Único" o "Inicio de Sesión Unificado" (Single Sign-On, SSO) que es un procedimiento de autenticación que habilita a un usuario determinado para acceder a varios sistemas con una sola instancia de identificación. De esta manera los usuarios deben recordar diferentes contraseñas para realizar sus labores y una mala práctica de contraseña puede comprometer la seguridad del sistema. | Arquitectu ra de TI | Sede Central | Para el año 2022 realizar una modernizacion con el objetivo de actualiazr el sistema misional e integrar las diferentes aplicaciones en un unicos sistema de información; que pemita una eficaz y eficiente administracion. |
| 6 | Falta de planes de trabajo de contratistas. | Falta de planificación | No se encuentran planes de trabajo de los contratistas del área de TI que den cuenta de las labores planeadas y su cronograma de ejecución. | Gestión y Gobierno TI | Sede Central | Elaborar e implementar cronogramas de trabajo para los contratistas del área de TI. Con base a las actividades pactadas en los contratos y realizar verificación del cumplimiento de estas mes a mes. |
| 7 | Los contratos del personal de sistemas no tienen cláusula de confidencialidad, no divulgación y frente a la información que conozcan a razón de sus obligaciones en la entidad. | Fuga de Información. | El personal de TI, por razón de sus funciones tiene acceso a toda la información de la entidad y a los datos personales de ciudadanos y de la entidad que puede ser de carácter confidencial y que es de obligatoria salvaguardia por parte de la entidad. este personal debe entender lo importante de ello y así mismo establecer con la entidad las cláusulas de confidencialidad y no divulgación de información. | Gestión y Gobierno TI | Sede Central | Documentar, diseñar e implementar un documento con disposiciones establecidas en el contrato de confidencialidad, a través de las cuales las partes se obligan a mantener la discreción o el secreto de información relevante. |
| 8 | Ineficiente servidor de correos electrónicos | pérdida de información, altos costos en la administración, mantenimiento y soporte. | El servidor de correos electrónicos es de Webmail de Microsoft Exchange 2013, el cual exige una administración y soporte permanente de las cuotas del sistema, del software y del servidor que soporta el sistema, el control de cuentas y muy especialmente de la seguridad, dado que son sistemas que requieren estar actualizándose permanentemente. requiere migración de carácter prioritarios a servicios cloud de Microsoft o de Google. Actualmente la gestión de la capacidad o las cuotas de correo electrónico es limitada a 5mb por correo lo que puede generar pérdida de información o fallas en la comunicación. | Infraestruc tura de TI | Sede Central | Realizar en el año 2021 un estudio de oportunidad en la modernizacion y/ o actualización del servidor de correo, con base en este estudio de mercado se implementara esta actividad en el plan operativo para el año 2022 |
| 9 | Deficiente infraestructura en el Data Center de la entidad. | Pérdida total de información y paro total de funcionamiento de la entidad. | Los Centros de datos o Data Centers se basan en normas y estándares internacionales para garantizar su funcionamiento y seguridad en el manejo de la información, sin embargo, el Centro de Datos de la entidad no cumple con los estándares mínimos presentando diferentes fallas. | Infraestruc tura de TI | Sede Central | Adecuar en la nueva sede el espacio destinado para el datacenter con los estandares minimos. |
| 10 | Existencia de Polución en datacenter. | Daño y deterioro de la infraestructura del DATACENTER. | Exposición a la polución por la puerta de acceso que tiene hacia el parqueadero de COORPAUL, que acelera la necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo de los servidores y switches de red, además acelera el deterioro de los equipos. | Infraestruc tura de TI | Sede Central | Adecuar en la nueva sede el espacio destinado para el datacenter con los estandares minimos. En esta nueva sede se evitara que este ubicado en un sotano con polucion. |
| 11 | Falla del sistema de control de acceso al DATACENTER | Falla de seguridad perimetral | El sistema de control de acceso biométrico no funciona. no tiene videovigilancia por que la cámara instalada de video porque no funciona. | Infraestruc tura de TI | Sede Central | Adecuar en la nueva sede el espacio destinado para el datacenter con los estandares minimos. En este nuevo espacio se realizara la ubicación de una camara de seguridad y un sistemad e control de acceso. |
| 12 | Riesgo de Inundación de DATACENTER | Inundaciones frecuentes en la entidad | El DATACENTER está ubicado bajo una superficie que presenta filtraciones de agua, para ellos se puso artesanalmente un techo de teja plásticas y una cuneta para recoger el agua que se filtre del techo, aunque disminuye el riesgo de inundación o de agua cayendo sobre los servidores, va continuar existiendo esa amenaza en temporadas de fuertes lluvias que filtren más agua de la que es capaz de evacuar. | Infraestruc tura de TI | Sede Central | Adecuar en la nueva sede el espacio destinado para el datacenter con los estandares minimos. En esta nueva sede se garantizara que no existan fugas de agua u otros elementos externos que puedan afectar el DATACENTER |
| 13 | Sobre esfuerzo de sistema de Aire acondicionado | Riesgo de Daño u Mayor Deterioro del Sistema de Aire Acondicionado. | El sistema de aire acondicionado está sobre esforzado por el mal cerramiento del cuarto, debido a que no puede concentrar el aire frío, por las ranuras de la puerta y la conexión con el cuarto eléctrico por una de las paredes. Es necesario aislar este cuarto herméticamente para que pueda preservar el frío. | Infraestruc tura de TI | Sede Central | Adecuar en la nueva sede el espacio destinado para el datacenter con los estandares minimos. En esta nueva sede se garantizara que las puertas cumplan con las condiciones requeridas para manter el DATACENTER con las condiciones de refrigeracion requeridas. |
| 14 | Inadecuado almacenamiento de elementos y dispositivos y cajas de cartón en DATACENTER. | Amenaza de Incendio. | Se observa acumulación de cajas de cartón y otros accesorios en el DATACENTER sin una estantería para su adecuado almacenamiento y generando riesgo de incendio por ser un material altamente inflamable. no existen aspersión para incendios ni sistema de detección de humo. | Infraestruc tura de TI | Sede Central | Realizar una selección y separacion de elementos, posteriormente reintegrar a bienes administrativos del municipio. Realizar la organización de accesorios y cableado en estanterias adecuadas para tal fin. |
| 15 | Acometidas de fibra óptica expuestas. | Riesgo de vandalismo cortadas accidentalmente. Paro de funcionamiento. | Las conexiones redundantes de fibra óptica se encuentran expuestas físicamente en la canastilla de techo del parqueadero de COORPAUL, a lo largo del sótano del parqueadero, no se evidencia algún tipo de vigilancia o sistema de seguridad. Por lo que existe un riesgo de que sean vandalizadas o que accidentalmente sean cortadas lo que afecta la disponibilidad de la conexión a internet y por ende la interconexión entre las sedes externas. | Infraestruc tura de TI | Sede Central | Dada las condiciones del cableado en el parqueadero no existe una accion de mejora para este hallazgo. Para la nueva sede se debera garantizar que las acometidas e fibra no esten expuestas fisicamente. |
| 16 | Conexiones redundantes inadecuadas | Amenaza de falla de disponibilidad del sistema. | Las conexiones de fibra redundantes provienen del mismo enlace de fibra del proveedor, es decir, solo tiene redundancia en el trayecto de fibra que cruza el sótano del parqueadero Corpaul, sin embargo, van por la misma canastilla anclada al techo. La redundancia debe representar la seguridad suficiente para que exista una mayor disponibilidad de la conexión a internet, en este caso no cumple la función deseada. | Infraestruc tura de TI | Sede Central | Solicitar a TIGO-UNE tanto para la sede existente una conexión redundate que permita garantizar la disponiblidad del sistema. Asi mismo velar que en la nueva sede se cumpla con esta necesidad que permita mantener los servicios tecologicos de la entidad en continuidad. |
| 17 | Inadecuado uso de cuarto técnico | Amenaza de daño de canal de fibra. | El cuarto donde llega la fibra al edificio es usado también para atención COVID -19, encontrándose marcado como tal, con una camilla y una silla en su interior, lo que genera mayor riesgo de corte del cable de los cables de fibra. | Infraestruc tura de TI | Sede Central | Este hallazgo no se tendria una accion de mejora dado que el cuarto por la contingencia fue adecuado para la atención del COVID-19. en las locaciones de plaza la libertad no existe otro cuarto de comunicaciones destinado para el empale de las fibras opticas. En la nueva sede se garantizara que el cuarto tecnico cumpla con las condiciones de seguridad y con controles de acceso para evitar cortes de los cables. |
| 18 | Extintor de fuego vencido. | Falla de Control | El extintor de fuego del Data Center se encontró vencido. | Infraestruc tura de TI | Sede Central | Solicitar a bienes administrativo la verificación del estado de los extintores de fuego. |
| 19 | No funciona el Sistema Biométrico de control de acceso | Falla de seguirdad | Falla en la seguridad fisica perimetral | Seguridad TI | Sede Central | Implementar en la nueva sede el sistema de control biometrico. |
| 20 | Deficiencias en el Sistema de Backup -Prioridad Alta- | Pérdida total de información, afectación de reputación de la entidad o daño en la imagen corporativa. | Aunque recientemente se implementó un sistema de backup de cinta, el protocolo o política para asegurar esta información no está definido o falta actualizarlo y se observa que este no está funcionando adecuadamente debido a que el almacenando las cintas en el mismo cuarto técnico o data center, presentándose el mismo riesgo de pérdida total de información. Igualmente se debe establecer mediante un protocolo, el periodo suficiente de backup que actualmente es de 1 mes. | Seguridad TI | Sede Central | A la fecha de la auditoria como se menciona en el hallazgo se estaba realziando al implementación de backups. A la fecha se cuenta con un protocolo de backups que garatnizara la recuperacion ante desatres. |
| 21 | Falta supervisión y control de las tareas backup programadas en el Sistema de Backup de los Sistemas de Información SIP -Prioridad Alta- | Pérdida total de información, afectación de reputación de la entidad o daño en la imagen corporativa. | El sistema de backup del SIP, presentó fallas en la programación de la tarea, lo que dejó sin respaldo al sistema durante 7 días, sin embargo, esta situación fue advertida y resuelta durante la auditoría. Se debe realizar supervisión y control tras la ejecución de cada tarea programada. | Seguridad TI | Sede Central | A la fecha el protocolo de backup del SIP estan operando correctamente. |
| 22 | Falta programación de la tarea backup en el Sistema de Backup de la aplicación y base de datos del sistema PERSONERÍA EN LÍNEA. - Prioridad Alta- | Pérdida total de información, afectación de reputación de la entidad o daño en la imagen corporativa. | El área de back del sistema Personería en Línea SIP, no ha sido implementado, lo que puede generar la pérdida total de la información que se encuentre en estos sistemas, exponiendo la entidad a una pérdida severa de información y afectando su imagen corporativa. | Seguridad TI | Sede Central | Realzar la configuración de backups en el servidor de Personería en Línea. |
| 23 | Almacenamiento inadecuado de elementos incendiables en el cuarto eléctrico. | Amenaza de incendio por cortocircuito. | El cuarto eléctrico presenta un inadecuado almacenamiento de material inflamable como: cajas de cartón, adicional a ello no posee extintor de fuego y se informa que el circuito presenta sobrecargas, sobre todo cuando llueve y se presentan inundaciones en la sede o cuando se conectan elementos eléctricos adicionales a los circuitos. | Infraestruc tura de TI | Sede Central | Programa brigada de limpieza y selección de materiales que se deben reintegrar a bienes administrativos. Esta actividad se realiazara con el apoyo de bienes de la Personería y Personla de aseo. |
| 24 | Cableado Estructurado de red y eléctrico en mal estado. | Malas prácticas, posibles fallas de disponibilidad | Se observa una infraestructura de red y eléctrica en mal estado, con canaletas mal instaladas, oxidadas, caídas, desacopladas y cableado deteriorado. | Infraestruc tura de TI | UPDH | Programar una brigada de verificación y ajustes de canaletas en los puestos de trabajo y ajustar estos elementos |
| 25 | Rack de Comunicaciones descuidado. | Malas prácticas, posibles fallas de disponibilidad | El cuarto donde se ubica el rack no cuenta con UPS, se utiliza para el almacenamiento de diferentes elementos de la sede con acceso libre a cualquier persona. | Infraestruc tura de TI | UPDH |  |
| 26 | Mala instalación de puntos de red | Malas prácticas, posibles fallas de disponibilidad | Los puntos de red de código de policía no tienen acceso al servidor DHCP para la asignación de IP, el cableado en el rack de comunicaciones no utiliza el patch panel para su conexión y administración. Es necesario organizar el cableado de las conexiones del rack, la redundancia de la red presenta las mismas dificultades que en la central, es decir no opera. | Infraestruc tura de TI | UPDH |  |
| 27 | Instalación de puntos de red sin mobiliario o puestos de trabajo. | Malas prácticas, posibles. | Se realizó la instalación de puntos de red, sin tener en cuenta el mobiliario de los puestos de trabajo, lo que generará una inadecuada ubicación con el mobiliario. | Infraestruc tura de TI | UPDH |  |
| 28 | Deficiencia en equipos de cómputo de la UPDH. | Bajo rendimiento. | Los equipos asignados a la UPDH son modelos HP1155, con por lo menos 7 años de uso y no ofrecen el rendimiento adecuado para las tareas administrativas de la unidad de Código de Policía y Salud, adicionalmente se informa que hace falta 24 equipos de computo para el personal contratista. los funcionarios y contratistas utilizan libros para intentar levantar las pantallas a la altura adecuada ya que no cumplen con las disposiciones de SST. | Infraestruc tura de TI | UPDH |  |
| 29 | Falta de uso del procedimiento para creación y actualización de usuario | inadecuada gestión de seguridad del sistema. | Existe el formato PDPI031 para la creación y actualización de usuarios. Sin embargo las solicitudes siguen llegan y son atendidas por correo electrónico o de manera verbal en la oficina de TI, se debe incluir como un ítem de la mesa de ayuda creación y actualización de usuario y articularlo con la oficina de contratación y talento humano para su correcta solicitud. | Seguridad TI | Sede Central |  |
| 30 | Comité de Seguridad de la Información inactivo. | Falta de planificación, organización y direccionamiento para la gestión del riesgo informático. | Aunque el comité de Seguridad del a Información, se estableció mediante la resolución no. 054 del 13 de febrero de 2019, el cual debería reunirse con una periodicidad de tres (3) meses, convocada por su secretaría técnica, hasta la fecha no ha sido posible reunir a sus integrantes. | Seguridad TI | Sede Central |  |
| 31 | Falta de manuales Técnicos y de Usuario del sistema PERSONERIA EN LINEA. | Barrera para la continuidad del negocio. | El sistema PERSONERÍA EN LÍNEA, aunque es un sistema que tiene aproximadamente 20 meses de funcionamiento no cuenta con manuales técnicos ni de operación. |  |  |  |
| 32 | No existe una autorización expresa para el tratamiento de datos personales por parte del Usuario del sistema PERSONERIA EN LINEA. | Exposición a sanciones legales por mal procedimiento de autorización expresa. | Para recolectar y hacer uso de los datos personales de los usuarios, se requiere la autorización previa, informada y expresa del Titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio escrito, físico o electrónico que pueda ser objeto de consulta posterior. En el link del documento de términos y condiciones de uso del sistema Personería en línea no se evidencia la autorización exigida por ley. |  |  |  |
| 33 | Indebida utilización de listas desplegables con un solo ítem en el sistema PERSONERÍA EN LINEA | Mala usabilidad del sistema | Los campos de listas desplegable con un solo ítem y obligatorios son innecesarios su selección por parte del usuario. |  |  |  |
| 34 | Duplicidad de datos en profesión u oficio en el sistema PERSONERÍA EN LINEA | Falla integridad de los datos. | Los nombres de la lista de profesiones de la lista desplegable del sistema Personería en línea este duplicado o descrito en masculino y femenino, lo que hará difícil el análisis de los datos debido a que tienen diferente identificador. |  |  |  |
| 35 | En la lista desplegable de Grupo Poblacional del formulario de captura de información del sistema PERSONERÍA EN LINEA, hay grupos poblacionales inexistentes. | Falla integridad de los datos. | Se establecen como grupos poblacionales, niño, adolescente, adulto mayor, heterosexual, afrodescendiente, LGTBI e indígenas o etnias, por lo cual no se sabe con precisión a que se esta refiriendo el campo |  |  |  |
| 35 | En la lista desplegable de Grupo Poblacional del formulario de captura de información del sistema PERSONERÍA EN LINEA, hay grupos poblacionales inexistentes. | Falla integridad de los datos. | Se establecen como grupos poblacionales, niño, adolescente, adulto mayor, heterosexual, afrodescendiente, LGTBI e indígenas o etnias, por lo cual no se sabe con precisión a que se esta refiriendo el campo |  |  |  |
| 36 | Actualización del sistema web de PERSONERIA EN LINEA | Baja usabilidad. | Se requiere actualizar sus formularios de captura de información para que se registren datos confiables que permitan realizar un profundo análisis de datos, en especial los relacionados con nacionalidad, residencia, barrio de residencia, corregimiento de residencia, ciudad, genero, país de nacimiento, departamento de nacimiento, municipio de nacimiento, país de residencia, departamento de residencia. |  |  |  |
| 37 | Falta de validación de los campos del formulario de captura de información | Falla en integridad de los datos. | El único campo que cuenta con validacion es el campo de correo electrónico, en los otros campos de texto se puede ingresar cualquier valor, lo que puede generar una mala calidad de los datos. |  |  |  |
| 38 | El cuestionario de preguntas del Módulo Tutela en línea del sistema Personería en línea utiliza campos de respuestas abiertas para preguntas cerradas. | Perdida de integridad de los datos | utiliza preguntas de SI o NO, con respuestas en campos de texto abiertos. |  |  |  |
| 39 | Fallo en el envió de PDF del módulo TUTELAS EN LINEA, del sistema Personería en Línea. | No entrega de información prometida al Ciudadano. | El Sistema Personería en línea, no está realizando el envío de PDF al correo electrónico del usuario, que es una función que afecta el flujo normal del sistema y |  |  |  |
| 40 | Luego de registrar la tutela en línea por parte del ciudadano el sistema lo conduce a un link roto. | Enlace roto. |  |  |  |  |
| 41 | Integración del sistema PERSONERIA EN LINEA | Duplicidad de labores, Perdida de integridad de los datos | El sistema requiere mejorar sus funcionalidades para que se integre con el sistema de RECEPCIÓN DE TUTELA Y HABEAS CORPUES EN LÍNEA de la Rama Judicial y el Sistema Información de la Personería - SIP, para que el personal no continúe realizando doble registros por tratarse de sistemas diferentes. SIP. |  |  |  |
| 42 | El Sistema de Información de la Personería - SIP |  | Requiere Actualización e integración con Personería en Línea. | Software | Sede Central |  |
| 43 | El sistema SIP no tiene un cifrado seguro del usuario y contraseña | Falla de seguridad en la autenticación de la aplicación. | Los servicios expuestos a internet, requieren que todo un protocolo de seguridad, el usuario y contraseña del sistema SIP viaja en texto plano por la red, es decir, no tiene un protocolo seguro o una conexión segura para la transferencia de datos lo que deja expuesta las credenciales de los usuarios a piratas informáticos. Se debe implementar un cifrado SSL para la autenticación, para hacer que los datos viajen seguros. | Seguridad TI | Sede Central |  |
| 44 | El sistema PERSONERÍA EN LINEA no tiene un cifrado seguro del usuario y contraseña | Falla de seguridad en la autenticación de la aplicación. | Los servicios expuestos a internet, requieren que todo un protocolo de seguridad, el usuario y contraseña del sistema PERSONERÍA EN LÍNEA viaja en texto plano por la red, es decir, no tiene un protocolo seguro o una conexión segura para la transferencia de datos lo que deja expuesta las credenciales de los usuarios a piratas informáticos. Se debe implementar un cifrado SSL para la autenticación, para hacer que los datos viajen seguros. | Seguridad TI | Sede Central |  |

# OPORTUNIDADES DE MEJORA

| Item | Mejora | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fortalecer el uso de la mesa de ayuda mediante la especialización de tickets de servicio o soporte técnico por categorías | Es necesario hacer que la empresa adquiera la cultura del uso del help desk, mesa de ayuda o tickets para los casos de soporte técnico |
| 2 | Unificar las plataformas que utilizan el helpdesk o mesa de ayuda mediante ticket. | Actualmente esta plataforma es utilizada en tres áreas diferentes, lo que requiere mantenimiento y soporte de tres plataformas diferentes, sin embargo, es posible que se registren todas las solicitudes en una misma plataforma tras categorizarlas correctamente y dependiendo del mismo se pueden direccionar a quien deba brindar la respuesta o atención. |
| 3 | Implementar una red única de voz y datos | En la actualidad hay muchas empresas que han decidido en la misma red soportar los protocolos SIP para vozIp y los demás protocolos de comunicaciones para datos, es importante realizar un estudio de red para identificar si es posible unificarlos. |
| 4 | Falta de aplicación del marco de referencia para el gobierno y la gestión de TI. | No se evidencia una estructura que permita articular los procesos y prácticas facilitadoras que establezca claramente cuáles son las responsabilidades y la autoridad para alcanzar el cumplimiento de la misión, las metas y los objetivos de la entidad. Las instituciones deben propender por un sistema que permita asegurar el establecimiento y mantenimiento de un marco de referencia de gobierno. . |

| 2 | Falta optimizar la entrega de valor a las partes interesadas | falta de información relevante para la toma de decisiones. Los datos recolectados no tienen la integridad y confiabilidad suficiente que permita hacer un análisis , la estructura de los sistemas de Información está desconectada en la parte de usuarios y proceso |
| --- | --- | --- |
|  | Mejorar Usabilidad del Sistema PERSONERÍA EN LINEA | Los sistemas de información que están de cara a la ciudadanía y sobre todo, al servicio de personas con bajo uso de la tecnología deben propender por ser sencillos de usar para facilitar la lectura de los textos, cargar rápidamente la información y presentan funciones y menús sencillos, por lo que el usuario encuentra satisfechas sus consultas y cómodo su uso. Por ello recomienda continuar en la mejora permanente del sistema de información PERSONERIA EN LINEA: |